MEDIDOR DIGITAL DE VIBRAÇÕES VIB 1200

MEDIDOR DE VIBRAÇÕES / ESTETOSCÓPIO EQUIPAMENTO PORTÁTIL EXCELENTE AUTONOMIA ALIMENTADO POR PILHAS COMUNS LEVE E DE FÁCIL TRANSPORTE SEVERIDADE DE VIBRAÇÃO BASEADO NA NORMA ISO 10816 EXCELENTE CUSTO BENEFÍCIO

O modelo VIB-1200 é um equipamento portátil, alimentado por pilhas, é usado para medição de valores globais em vibração e também como estetoscópio. O equipamento ideal para empresas e ou prestadores de serviços que tem como intuito principal implementação de um plano de manutenção preditiva. 
Melhorando assim o desempenho de máquinas rotativas e com isto um aumento da produtividade, ou seja diminuição do tempo de máquina parada. 
Tem um excelente custo benefício, é leve, oferece as funções necessárias para medições globais da severidade de vibração baseado na norma ISO 10816. 
" Ouvir o que você mede ou sente" 

Um homem de manutenção experiente é muito difícil de substituir. 

O modelo VIB-1200 é um estetoscópio eletrônico que possibilita entender e confirmar os valores que são amostrados no display. 

O fone, permite que o homem de manutenção que usa técnicas por ele já conhecidas, ganhe confiança no seu uso como um medidor de vibração.

| Sensor Acelerômetro piezoelétrico / sensibilidade de 100 mV/G Display LCD 3.5 digitos , medição, última leitura, bateria fraca Faixas de Medição Aceleração : 0.01-19.99 g (RMS) Velocity : 0.01-19.99 polegadas/sec., 0.1-19.99 mm/sec (RMS) Envelope : 0.01-19.99 ge (peak) Faixas de Frequência Global : 10 Hz - 1 kHz Envelope : 5 kHz-10 kHz Saída Audio (3.5mm mini plug) Sensor: 12 vdc @ 2 mA (BNC) | Alimentação (2) "AA" cells Autonomia 20 horas continuas sem os fones Peso 1,30 kg Kit completo Dimensões 152 x 83 x 32mm Condições de operação -10° to 50°C Acessórios fornecidos Base Magnética e cabo com plug BNC Fone de ouvido: 20 Hz-20 kHz, 92 db SPL/1m W, 60 ohms Software : OnTime Tendência, para 100 pontos |
| --- | --- |